## Sheet1
CmTimeInputField：焦点在小时时点击↑/↓按钮，只修改小时，通过 FocusNode 监听焦点变化 → 更新 _focusIndex → 在按钮点击时根据 _focusIndex 决定修改小时还是分钟 → 更新 value → 同步更新 TextField → 保持焦点 → 回调通知。
总体架构（1句）: 按钮由 GBK 文件描述的位置（DI）和对应的 tag（DISET）构成；运行时由 GbkFile -> GGKCatWidget 解析并由 GG41368Provider 载入实时 DI 值来初始化和驱动状态。
关键初始化流程（分步说明）:
解析 GBK: GbkFile 解析 DI, x, y + 紧跟的 DISET,..., <tagNo>,，生成 GbkDiObject（包含位置与 tagNo）。示例：DI,623,162 与 DISET,1,221,16601411, 表示界面上在两个不同位置渲染的 DI 使用同一 tagNo 16601411。
构建控件: GGKCatWidget 的 buildDiObjects() 根据 GbkDiObject 创建可视符号，并在构建时调用 provider 的回调（如 onBuildDiObject）来决定图标与可交互性。
加载初始数据: GG41368Provider.gmnDataLoad() → _setGamenData() 调用远端 AplUtil.getDiDataRemote（或本地缓存）批量获取这些 tagNo 的当前值，填充 untenInitData/jogaiInitData 并设置 kcatWidget.diDataList。
计算按钮状态: 在 onBuildDiObject() 中，代码用 tagNo 查找当前 DI 值并结合“连动组”（rendo）或配置（如 AllDay/SCH/OUT）决定：
显示为「運転」还是「解除」图标（基于 DI 的 on/off）。
btnEnable（是否可用）通过比较 rendoDiList、allNowValue 等逻辑计算得出（若某组未满足联动条件则禁用）。
编辑 / 注册流程: 当用户进入编辑并点击修改，provider 会进入编辑态并记录变更；确认时通过注册函数（如 onUntenRegisterButtonClick）下发修改并刷新数据；取消时恢复 untenInitData。
文件和入口
* 参考文件：[GG41368Provider.dart](vscode-file://vscode-app/c:/Users/sun_ying_neu/AppData/Local/Programs/Microsoft%20VS%20Code/b6a47e94e3/resources/app/out/vs/code/electron-browser/workbench/workbench.html)
* 相关函数/字段：`initializeComponent()`、`gmnDataLoad()`、`_setGamenData()`、`onBuildDiObject(String)`、`onUntenDiSymbolClickCallback(...)` / `onJogaiDiSymbolClickCallback(...)`、`btnUntenShusei` / `kcatWidget1`。
1. UI 组件的声明与初始属性（静态初始化）
* 在 `initializeComponent()` 内创建并配置所有 UI 组件（见该函数）：包括 `kcatWidget1`、`kcatWidget2`、`btnUntenShusei`、`btnUntenRegister`、`btnUntenCancel`、对应 jogai 的按钮等。
* 关键点：
* `kcatWidget1` / `kcatWidget2` 被创建时通过属性赋予回调：`..onDiSymbolClick = onUntenDiSymbolClickCallback` 和 `..onBuildDiObject = onBuildDiObject`。也就是说，实际生成每个 DI 按钮的工作交给 `onBuildDiObject`（由 `GGKCatWidget` 调用）。
* 初始编辑态与注册按钮：`kcatWidget1.enabled = false`（默认不可编辑）；`btnUntenRegister.enabled = false`、`btnUntenCancel.enabled = false`（注册/取消一开始不可用）。这在 `initializeComponent()` 中直接设置。
2. 真实数据的加载（运行时初始化）
* `gmnDataLoad()`（运行时）：先调用 `kcatWidget1.setGamenInf(...)` / `kcatWidget2.setGamenInf(...)`（设置 widget 的“画面信息”），然后执行 `await _setGamenData(0)`。
* `_setGamenData(0)` 会从远端读取当前 DI 状态：
* 对 `kcatWidget1`：取 `kcatWidget1.diDataList`（预定义的 tag 列表），然后通过 `AplUtil.getDiDataRemote(...)` 获取这些 TAG 的当前 `DiData`，赋值给 `untenInitData`，并把同样的数据再写回 `kcatWidget1.diDataList = untenInitData` —— 这一步把“显示用的 DI 数据”初始化为服务器上的当前值。
* `kcatWidget2` 同理赋给 `jogaiInitData`。
* 因此在下一步实际构建每个按钮（`onBuildDiObject` 被调用）时，`kcatWidgetX.diDataList` 已包含真实当前值（用于判断按钮是否应该可用、显示什么文字/颜色）。
3. 按钮的“动态初始化”逻辑（核心：`onBuildDiObject(String tagNo)`）
* 该函数由 `GGKCatWidget` 在构建每个 DI 控件时调用，函数内部的关键步骤：
1. 通过 `_getRendoTagNoList(tagNo)` 从配置（INI）取得与该控制按钮关联的“连动 TAG 列表”。同时 `_getRendoTagNoList` 会把 `section` 字段设为对应的配置 section（如 `AllDay`, `AllDayOff`, `SCH`, `OUT`, `Syuyaku`），用于决定按钮语义。
2. 把 `tagNo` 转为整数 `itagNo`，用数值区间判断按钮种类：
* 16601580–16601603 → 终日“运转”按钮（widget1）
* 16601620–16601643 → “解除”（widget1）
* 16601660–16601683 → “使用”（widget2）
* 16601700–16601723 → “除外”（widget2）
这决定 `isWidget1`（调用哪个回调）与后续数据来源（`kcatWidget1.diDataList` or `kcatWidget2.diDataList`）。
3. 从对应 `kcatWidgetX.diDataList` 中筛出 `rendoDiList = diDataList.where((di) => rendoTagNoList.contains(di.tagNo))` —— 这是该控制影响的实际数据行集合。
4. 计算 `allNowValue`（例如用于“运转”按钮：判断 `rendoDiList.every((di) => di.now == 1)`）。
* 如果 `allNowValue == true`，表示这些连动项已经都处于“目标”状态（比如要设为 ON 的按钮，其所有项已为 ON），则不需要再触发该动作，函数将把 `btnEnable = false`（按钮不可按）。
* 反之 `btnEnable = true`（可以按）。
5. 根据 `btnEnable` 选择配置 section key（例如 `'BtnSet_1_1'` / `'BtnSet_1_0'`）并从配置中读取 `text` / `color` / `fontColor`，用 `parseIniColor` 转为 `Color`。设置 `btnText`, `btnColor`, `fontColor`。
6. 最后构建 `TextButton`：若 `btnEnable == false` 则 `onPressed` 为 `null`（不可点）；若可用，则 `onPressed` 会先 `await OperationHistCapture.createOperationHistory(context, key)`（记录操作历史），然后根据 `isWidget1` 调用 `onUntenDiSymbolClickCallback(tagNo)` 或 `onJogaiDiSymbolClickCallback(tagNo)` 来执行实际逻辑。
* 结论：按钮是否“一开始可按”不是在 `initializeComponent()` 写死的，而是在 `onBuildDiObject` 动态决定，依据正被显示的 `kcatWidgetX.diDataList`（即服务器端当前值）判断。
4. 点击后如何改变“注册/取消”按钮状态（重要）
* `onUntenDiSymbolClickCallback(tagNo)` / `onJogaiDiSymbolClickCallback(tagNo)` 的工作：
* 重新取得连动 TAG 列表并决定 `now`（是否把一组设为固定值 1 或 0；或者若 `now==null` 就对单个 DI 做 toggle）。
* 构造新的 `mentGamenData`（map -> copyWith 更新 `now`），并对某些汇总 TAG 做额外一致性处理（代码里对 16601540–16601561 做了“如果子项任一为 ON，则上位项设 ON”处理）。
* 把新数据 `kcatWidgetX.diDataList = mentGamenData` 写回 widget（更新 UI 显示）。
* 最后用 `btnUntenRegister.enabled = !listEquals(untenInitData, mentGamenData) && kcatWidget1.enabled;` 来判断是否启用“注册/取消”：只有当当前显示数据与初始化数据不同且处于可编辑状态时才允许注册。
* 因此“注册/取消”按钮的启用判定是在用户交互后由回调计算并设置的，而不是在 `initializeComponent()` 固定。
5. 编辑模式（修正按钮）对初始化状态的影响
* `btnUntenShusei`（`ShuseiButton`）在 `initializeComponent()` 时 `..active = true`（表示目前未进入编辑模式，按钮显示为“修正”可点）。
* 当用户点击变更编辑态时，会触发 `onUntenShuseiButtonClick(bool active)`：
* 首先通过 `setEditMode1(...)` 在服务器端申请排他（编辑权限）；成功后把 `kcatWidget1.enabled = active` —— 这会允许或禁止 `kcatWidget1` 内的交互（例如点击单元格改变 `diDataList`）。
* 如果从可编辑切换回不可编辑（`active == false`），函数会把 `kcatWidget1.diDataList = untenInitData` 恢复初始值，并禁用注册/取消按钮（放弃本地未提交更改）。
* 因此初始时：`kcatWidget1.enabled = false`（不可编辑），必须先通过 `ShuseiButton` 开启编辑，用户才能改变 `diDataList`。
6. 总结执行序列（便于理解）
* 页面加载：`initializeComponent()`（构建控件并把回调传给 `GGKCatWidget`）；但很多控件还依赖运行时数据来决定是否可用。
* 运行时数据装载：`gmnDataLoad()` → `_setGamenData(0)` → 从服务器获取 `DiData` 并把它们写入 `untenInitData` / `kcatWidget1.diDataList`（以及 jogai 相应）。
* `GGKCatWidget` 构建每个 DI 单元时，会调用 `onBuildDiObject(tagNo)`：
* `onBuildDiObject` 使用 `kcatWidgetX.diDataList` 判断 `btnEnable`、读取 label/color 并最终返回带或不带 `onPressed` 的 `TextButton`。
* 用户点击按钮时，回调修改 `kcatWidgetX.diDataList` 并根据 `!listEquals(initData, current)` 更新 `btnRegister/btnCancel` 状态。
* 用户确认“注册”时 `onUntenRegisterButtonClick()` 会提取差分并调用 `AplUtil.setDiData(...)` 上传、写历史并刷新初始数据（调用 `_setGamenData(1)`），完成一轮提交。

## Sheet2
Future<void>：表示这是一个异步函数，执行完成后不返回任何值。
async：允许使用 await 关键字等待异步操作完成。
对于onStopconButtonPressed方法其实是相当于一步步执行的，但是对于整个主程序（整个项目）是相当于异步的，遇到await可以干别的事情点击其他按钮

## Sheet3
项目用途: 京王电力管理系统（桌面端），中文名/描述为“京王電力管理システム”，主要用于变电所/电力监控与运维画面呈现与管理（界面、告警、日志、模式切换、多 LCD 支持）。
主要功能模块（从目录与代码可见）:
界面层: 大量自定义组件（component 下的 Cm* 组件、TopMenu、MainGamen、多屏/多窗口支持）。
屏幕与导航: gamen/、mmi/、GamenFactory.dart、MainGamen.dart —— 多画面定义与主界面/菜单逻辑。
模式与数据模型: mode/ 包含 AlarmData、AlarmSettingData 等（含 *.g.dart，表明使用 codegen），以及 GmnMainFormTeigi 等屏幕定义读取。
工具与公用库: comutil/（文件访问、日志 ComLog、配置、编码转换 shift_jis、Dio 管理、AplUtil、PowerAplUtil 等）。
文件/网络与外设: 文件选择与传输（file_picker, ftpconnect）、HTTP 客户端 dio、截图 screenshot。
本地化/日历/图表: flutter_localizations、table_calendar、fl_chart 等用于日期与图形展示。
多窗口与桌面特性: window_manager、desktop_multi_window、window_size、msix、win32、ffi，以及 windows 原生 runner 与 CMake 配置。
状态管理与事件: provider、event_bus、自定义 Event 机制、Isolate 通信（isolate_channel）。
打包与平台: 支持 Windows 原生打包（MSIX），有 native_assets/ 和 windows 目录。
技术栈与依赖（摘自 pubspec.yaml）:
框架/语言: Flutter (桌面，Windows)，Dart SDK >=3.3.
状态/DI: provider
网络/IO: dio, ftpconnect, file_picker, shared_preferences
图表/日历/UI: fl_chart, table_calendar, flutter_svg
本地化/编码: flutter_localizations, 手动 shift_jis 转换（charset_converter、自家 shift_jis util）
原生/桌面扩展: window_manager, desktop_multi_window, window_size (git), win32, ffi, msix
序列化/生成: json_serializable, freezed/freezed_annotation（codegen）
安全/加密: encrypt, crypto
工具: logger, screenshot, package_info_plus, build_runner（dev）
显著难点与风险点:
多屏/多窗口与平台差异: 同时支持主/副 LCD、多窗口（desktop_multi_window + window_manager）与不同分辨率（4K），需要细致的窗口/坐标管理与测试。
原生集成与打包: 使用 win32、ffi、MSIX 打包与 windows CMake runner，增加本地 OS 依赖、签名和部署复杂性。
并发与实时性: 使用 Isolate.spawn、IsolateChannel 与事件总线处理后台事件/接收，需注意线程安全、状态同步和延迟（实时数据流或告警）。
复杂自定义 UI: 大量 Cm* 自定义组件与手工布局，维护成本高，需兼顾性能（尤其图表与大量数据时）。
编码与遗留文件兼容: 显式处理 Shift_JIS、读写 Windows 特定配置文件（tntadndd.txt），兼容性与编码错误风险较高。
数据模型与生成代码: 使用 freezed/json_serializable 等 codegen，开发者需维护生成步骤（build_runner），并注意模型演进的兼容性。
网络/IO 与安全: FTP、HTTP、文件存取、加密（encrypt）组合，需要正确的错误处理、重试、以及凭据/密钥管理。
测试覆盖与可维护性: 桌面环境与原生交互使得自动化测试难度增大，CI 上跑完整流程需要额外设置。
结论（从代码与配置推断）:
这是一个面向 Windows 桌面的工业/运维级别电力管理监控系统，侧重多屏展示、告警与运维操作，集成大量自定义 UI、原生功能与文件/网络交互。
技术栈以 Flutter 桌面为核心，结合本地原生扩展（win32/ffi）和常用包（provider、dio、fl_chart 等）。
主要难点在于多窗口/多屏同步、原生集成与打包、并发事件处理与维护复杂自定义组件。

## Sheet4
模块清单（按目录）
根 / 配置
pubspec.yaml: 依赖与 assets/ 配置（Flutter 桌面、win32/ffi、provider、dio、fl_chart 等）。
README.md: 项目简介（简短）。
lib/
入口与主流程
Main.dart: 应用启动流程（初始化 window_manager、DioManager、调用 AppMain）。
AppMain.dart: 应用初始化、日志、窗口与多 LCD 管理、Isolate 后台事件、启动 MainGamen 与 TopMenu。
组件（UI） — component
职责：大量可复用 UI 组件与容器（按钮、文本输入、面板、图表、日历、滚动条等）。
代表类/文件：CmButton (CmButton.dart), CmTextInput, CmPanel, CmBarGraph, CmPieGraph, CmCalendar, CmScrollbar，以及 CmComponentProvider（基类 provider）。
说明：每个组件通常含 Widget + 内部 Container + Provider，用于局部状态与与 FrmGamen/FrmWindow 集成。
屏幕 / 画面集（业务页面） — gamen
职责：按画面分组（子目录 a..k.. 等），每个画面含 Provider、数据表、视图文件（如 GC11121Provider.dart、GC11121.dart）。
组织：子目录（a..k, c,d,e...），每个子目录下按画面ID命名（示例：GC11121 包含 GC11121.dart、GC11121Provider.dart、表格/数据文件）。
说明：每个“gamen”实现具体业务逻辑、表格展示、操作控件和消息处理。
主界面与菜单 — mmi
MainGamen.dart: 主显示容器（FrmGamen 派生），负责把子画面插入主区。
TopMenu.dart, TopMenuProvider.dart: 顶部菜单与窗口/模式控制（含 native ffi 与 window 管理逻辑）。
数据模型 / DTO — mode
职责：大量由 json_serializable/freezed 生成或手写的数据实体（*.dart 与 *.g.dart）。
示例：AlarmData, DenryokuEntity, GmnMainFormTeigi（主画面定义），各类 FC*, MA* 等协议或功能相关实体。
常量与样式 — constants
职责：样式、布局常量、枚举、INI 读取配置封装（如 ComStyle, ConstTextStyle, PowerConstants）。
共用工具与基础设施 — comutil
子模块：
baseClass/: 基础窗体抽象 FormBase, FrmGamen, FrmWindow，事件 args 等。
event/: 事件总线与事件定义（Event.dart, AplModeEvent.dart, GmnAplEventIsolate.dart）。
gmnFileAccess/: 读取 MMI/画面定义文件（MainFormTeigiFile.dart, MenuPanelTeigiFile.dart）与资源解析（LangResParser.dart）。
util/: GlobalState.dart（全局状态单例）、ComLog.dart、AplUtil.dart、PowerAplUtil.dart、DioManager.dart、shift_jis 支持等。
职责：平台交互、文件访问、日志、配置、网络管理、全局状态与工具函数。
assets 与 native
assets: 图标、字体、INI（flutterConfig.ini）。
native_assets/ 与 windows: Windows runner、CMake、原生资源与 MSIX 打包相关文件。
其他
build：Flutter 构建输出。
null2025* 目录：操作履历再生（历史/回放数据）——项目中存在历史记录目录。
技术栈与核心依赖（摘要）
框架与语言：Flutter 桌面（Windows），Dart >=3.3。
UI/状态：provider、自定义 FrmGamen/FrmWindow 框架、事件总线（event_bus/自定义）。
网络/IO：dio（HTTP）、ftpconnect（FTP）、file_picker、本地文件 INI 访问。
图表/日历/图形：fl_chart、table_calendar、flutter_svg。
本地化/编码：flutter_localizations，自定义 Shift_JIS 处理（shift_jis util、charset_converter）。
原生交互/桌面：window_manager、desktop_multi_window、window_size (Git)、win32、ffi、MSIX 打包 (msix)。
序列化/生成：json_serializable, freezed, build_runner。
加密/日志：encrypt, crypto, logger。
进程/并发：Dart Isolate + isolate_channel。
架构概览（简要）
启动：Main.dart -> 初始化 DioManager 与窗口，调用 AppMain.initialize() -> AppMain.showMainForms() -> 读取画面定义 GmnMainFormTeigiFile -> 创建 TopMenu 与 MainGamen -> 通过 runApp() 启动 Flutter UI。
UI 层：FrmGamen/FrmWindow 抽象 + 各 gamen/* 页面 + 组件库 component/。页面通过 Provider（基于 FormBase/FrmGamenProvider）管理局部状态。
后台与事件：独立 Isolate 用于接收/分发后台事件（GmnAplEventIsolate），通过事件总线或 IsolateChannel 与主线程通信。
配置/资源：画面与菜单定义从外部文件读取（gmn 定义、INI、资源），支持多 LCD/分辨率配置。
打包与原生：利用 windows runner、win32、ffi 与 MSIX，需本地原生配置与签名流程。
主要难点与建议（用于交接/评估）
多屏/多窗口协调：实现了 multi-LCD 支持与 desktop_multi_window，需严格测试不同屏幕分辨率、4K 模式与窗口位置同步逻辑。
原生依赖与打包：win32/ffi 与 MSIX 打包要求 Windows 环境的 CI/CD 与签名，建议提供明确的打包脚本与签名步骤说明。
并发与事件一致性：Isolate 与事件总线带来并发/状态同步问题，建议对关键事件路径写入单元/集成测试与故障注入测试。
数据模型演化：大量由 codegen 生成的 *.g.dart，需要维护 build_runner 使用说明并在变更时更新生成代码（避免手写同步错误）。
编码与兼容：Shift_JIS 文件与旧系统互通，需在迁移/国际化时小心处理文本编码与 locale。
可测性与 CI：桌面/原生交互增加自动化测试难度，建议建立分层测试（单元 -> 局部集成 -> 手工/虚拟化原生交互）。
结构化技术文档草稿（交接用，中文）
项目名称: keio_power — 京王電力管理システム
简介: 基于 Flutter 的 Windows 桌面电力监控与运维系统，支持多 LCD、多窗口、实时事件、丰富自定义控件与大量业务画面。
主要职责
UI 展示：mmi + gamen（业务画面）
组件库：component（复用控件）
数据模型：mode（实体、序列化）
共用工具：comutil（日志、配置、文件访问、事件、全局状态）
原生/打包：windows, native_assets/, MSIX
如何构建与运行（开发者步骤）
环境：Windows，Flutter SDK（支持桌面），Dart >=3.3。
安装依赖：
生成代码（若修改 model 或 freezed/serializable）：
运行（开发）：
打包（MSIX / Release）：需参考 windows 下的 CMake 与公司签名流程（建议把具体脚本记录到仓库文档中）。
关键文件位置
启动与入口：Main.dart, AppMain.dart
全局状态：GlobalState.dart
画面定义读取：GmnMainFormTeigi.dart 与 MainFormTeigiFile.dart
组件样例：CmButton.dart, CmTextInput.dart
建议的交接清单（优先级）
编写 README 扩充：包含本地开发、生成 codegen、打包签名、常见故障排查。
提供打包脚本与签名步骤（自动化 CI）。
撰写多屏/多窗口测试用例并记录已知限制（例如 4K 缩放问题）。
增加一套针对 Isolate 与事件总线的集成测试或模拟器。
列出外部依赖/版本（pubspec.yaml），并在变更时锁定或记录兼容性说明。
风险与关注点总结
原生依赖（win32, ffi）与打包是最大风险点，需 Windows 环境支持与签名权限。
大量自定义组件与复杂页面增加维护成本，建议整理组件使用规范并逐步提取公共样式/行为。
数据模型变更需要同步更新代码生成结果，避免运行时序列化问题。
如果你同意，我可以：
输出按目录的“文件到类”明细表（CSV/Markdown），把每个目录下的主要 Dart 文件与其顶级类列出（便于审阅）。 或者
直接生成可供交接的 README 增强版（含构建、打包、测试与常见问题部分）。

## Sheet5
一句话说明: keio_power 是一款基于 Flutter 的 Windows 桌面电力管理与监控系统，用于变电所/配电运行展示、告警与运维操作，支持多 LCD、多窗口与实时事件处理。
功能要点
主界面/仪表盘: 多画面组织、顶部菜单与主显示区。
多屏/多窗口: 支持主/副 LCD、4K 分辨率与窗口位置同步。
告警与历史: 告警展示、操作履历记录与回放（历史再生）。
调度与计划: 计划/执行面板、执行状态与进度跟踪。
图表与报表: 实时/历史电力图表（折线、柱状、饼图）与导出。
文件与外设: INI/画面定义文件加载、FTP/文件选择、截图与导出。
本地化与编码: 支持日文资源与 Shift_JIS 编码兼容。
安全/加密: 配置与传输相关的加密支持（encrypt/crypto）。
技术栈（简短列举）
框架: Flutter 桌面 (Windows) + Dart >=3.3。
状态/架构: provider + 自定义 FrmGamen/FrmWindow 抽象 + 事件总线。
网络/IO: dio、ftpconnect、file_picker。
图表/日历: fl_chart, table_calendar, flutter_svg。
桌面/原生: window_manager, desktop_multi_window, window_size, win32, ffi, MSIX 打包。
并发/后台: Dart Isolate + isolate_channel + 事件总线。
序列化/生成: json_serializable, freezed, build_runner。
工具: logger, screenshot, shared_preferences。
主要难点与实现（面试必谈）
多屏与窗口同步:
难点：不同屏幕分辨率/偏移、4K 缩放、多个窗口间通信。
实现：使用 window_size 获取屏幕信息、window_manager 控制窗口、desktop_multi_window 做多窗口通信，基于画面定义（gmn 文件）按 LCD 配置偏移与启动逻辑。
实时事件与并发:
难点：后台接收高频事件、保证 UI 响应与状态一致性。
实现：用 Isolate.spawn + IsolateChannel 处理后台接收，再通过事件总线分发，局部状态用 Provider 管理以避免全局锁。
原生集成与打包:
难点：Win32 / FFI 的 API 调用、MSIX 签名与部署。
实现：在 windows runner 写 CMake 配置，使用 win32/ffi 做必要系统调用，维护打包脚本并记录签名步骤。
历史遗留编码（Shift_JIS）:
难点：日文 legacy 文件读写与显示。
实现：内置 Shift_JIS 解码工具（charset_converter / 自定义 shift_jis util），所有文件读写统一转换。
复杂自定义 UI 的性能:
难点：大量自定义组件与表格导致重绘、内存和响应问题。
实现：将组件拆分为轻量 Provider 驱动的小部件、避免不必要的 rebuild、在需要处使用 CustomPainter 与截图缓存来减轻布局负担。
数据模型与 codegen 管理:
难点：实体众多，模型演进需同步生成代码。
实现：使用 freezed/json_serializable + build_runner，并在工作流中加入生成步骤（PR 检查/CI 阶段运行 codegen）。
面试中可说的个人贡献/示例回答
示例 A（负责多窗口/屏幕）: “我负责实现多 LCD 支持：用 window_size 获取屏幕信息、用 desktop_multi_window 做窗口间通信，并把画面定义映射到不同 LCD 的偏移和初始页面，解决了 4K 缩放和任务栏遮挡的问题。”
示例 B（负责后台事件）: “我设计了后台事件处理流程：把高频接收放到 Isolate，用 IsolateChannel 与主线程通信，再通过事件总线分发到 Provider，显著降低了主线程阻塞。”
示例 C（负责编码与集成）: “我实现了 Shift_JIS 解码层并封装在文件访问工具里，保证老系统生成的配置能被正确解析和显示，同时编写了打包说明供运维使用。”

## Sheet6
项目名称: keio_power — 京王電力管理システム
一句话定位: 基于 Flutter 的 Windows 桌面电力监控与运维系统，支持多 LCD、多窗口与实时告警/历史回放。
主要用途: 变电所/配电运行监控、告警展示、运维操作与操作履历回放。
核心功能:
主界面/仪表盘: 多画面组织、顶部菜单与主显示区。
多屏/多窗口: 主/副 LCD 支持、4K 布局与窗口同步。
告警与历史回放: 实时告警、操作日志记录与回放。
图表与报表: 实时/历史电力曲线、柱/饼图与导出。
文件与集成: INI/画面定义加载、FTP、截图、外设交互。
技术亮点:
UI/架构: Flutter 桌面 + 自定义 FrmGamen/FrmWindow + provider。
并发/通信: Dart Isolate + isolate_channel + 事件总线（高频事件隔离处理）。
桌面能力: window_manager、desktop_multi_window、win32/ffi、MSIX 打包。
数据/序列化: json_serializable、freezed、build_runner。
编码兼容: Shift_JIS 支持用于老系统文件兼容。
主要难点 & 对策:
多屏同步: 用 window_size 获取屏幕信息、window_manager 控制窗口、desktop_multi_window 做消息转发与位置映射。
高频事件不阻塞 UI: 将接收放入 Isolate，通过 IsolateChannel + 事件总线分发到 Provider，主线程仅做渲染。
原生打包与依赖: 在 windows 配置 CMake、用 win32/ffi 调用本地 API，建立 MSIX 打包和签名脚本。
编码/遗留文件兼容: 统一文件读写在工具层做 Shift_JIS 编码转换。
接手/交付建议（1-2 条）:
在 README 中补充 codegen、打包与签名步骤；CI 中加入 build_runner 生成校验。
制作多屏/打包的测试清单并记录已知限制（4K 缩放、任务栏遮挡等）。
面试口述稿（3 个，30–60 秒）
口述稿 1 — 项目总体（约40s）
“keio_power 是我们开发的基于 Flutter 的 Windows 桌面电力管理系统，主要用于变电所的运行监控和运维支持。系统由大量业务画面组成，支持多 LCD、多窗口显示，能实时接收告警并展示历史操作回放。技术上我们用 Flutter 做界面、Provider 管理状态，用 Dart Isolate 处理高频后台事件，并通过 win32/FFI 与本地资源交互，最后以 MSIX 打包部署到 Windows 终端。”
口述稿 2 — 关键技术与实现（约45s）
“在实现上，遇到两类核心问题：一是多屏/多窗口的同步与布局，二是高频事件不能阻塞 UI。为此我用 window_size 获取屏幕拓扑，window_manager 控制窗口位置，并用 desktop_multi_window 做窗口间消息转发；后台接收放到 Isolate，通过 IsolateChannel 将消息发回主线程，再用事件总线分发到各页面的 Provider，从而保证 UI 平滑且一致。”
口述稿 3 — 难点与价值（约50s）
“主要难点包括原生打包与遗留编码兼容。我们在 windows 层维护 CMake 与打包脚本，使用 win32/ffi 做系统调用，并封装 MSIX 签名流程以便运维部署；同时实现了 Shift_JIS 层确保能读取旧系统生成的配置文件。结果是系统能够在现有运维环境平滑替换旧客户端，同时提供更灵活的多屏与实时告警能力。”
需要我把这页 PPT 样式导出为 Markdown 摆放成单页文件，还是生成可复制到 PowerPoint 的纯文本结构？

## Sheet7
总体定位（C 系画面）
C 系主要面向“现场作业/控制/计划/执行”类业务：作业计划管理、停送电（停电/送電）控制、执行状态、前置联络（事前連絡）、分区/区间表格展示与打印导出等。它是电力运维操作的核心业务界面集合，负责从展示、编辑到下发控制命令的完整操作流程。
关键路径：读取画面定义 → 显示表格/计划 → 编辑/新增计划 → 生成/下发控制/执行命令 → 记录/返回执行状态 → 打印/导出报告。
常见 UI 组件与结构
基于自定义组件库（component）：CmPanel、CmLabel、CmButton、CmToggleButtons、CmTimer 等，用于精确像素布局（position/size）和视觉风格一致性。
每个画面由一个 Provider 管理（继承 FrmGamenProvider），在 initializeComponent() 中创建并定位所有组件（见 GC11121Provider.dart）。
局部区域抽象（复用）：如 GCPlnDtlArea（计划详情）、GCPreConArea（事前连絡区）、GCPlnNteArea（备注/作業備考）等，位于 GC00000 下作为通用子区域。
表格/数据展示以专用表组件实现（如 GC11121Table, GC11121AllTeisouTable），支持行选择、分页/滚动与大量行（每天最多 200 条计划的设计考虑）。
典型数据模型与外部资源
使用 mode/ 下的实体：PlnInf, PlnSts, PreConInf, DayTjnInf, TourokuIdTbl 等，这些类多由 codegen 管理（*.g.dart）。
画面定义和本地化字符串通过 gmn/INI 文件读取（comutil/gmnFileAccess/*, PowerAplUtil.readIniValue）；编码兼容（Shift_JIS）由底层工具处理。
打印/导出由工具类统一处理（见 GCPrintUtils.dart），支持 CSV/导出模板。
代表画面解析（选取几项）
GC11121 — 作業計画管理画面（见 GC11121Provider.dart / GC11121.dart）
功能：计划取込（导入）、计划新增/删除/保存/打印、作业计划主表、计划明细区、停送电控制（全停送電）、事前连絡区、执行/中止控制按钮。
数据：维护 allPlnList / nowPlnList / keioPlnList / inogashiraPlnList，并持有 nowTjn（当天的手順数组）与 preConList。
交互：通过按钮触发 onXPressed 回调，调用 ComApi、AplUtil、PowerAplUtil 等进行后端交互或文件操作。打印使用 GCPrintUtils.printPln() 生成 CSV。
特点：界面以像素级面板布局（position/size）实现，考虑线路切换（京王/井の頭）、大量计划条目（plnMaxPerDay=200），以及“全停送电”集中控制表。
GC00000（共通子模块）
提供通用区域组件：GCPreConArea（事前連絡）、GCPlnDtlArea（计划明细）、GCPlnNteArea（备注）、GCPageView、GCIconWidgetUtil、以及 GCPrintUtils 等。
作用：复用不同 C 系画面的共享 UI/业务逻辑，降低重复开发。
其他（示例）
GC31123：有 ToConArea / YobToConArea，与“連絡/着手/終了”相关时间与负责人信息有关。
GC21122：包含 ExecutionPowerOutageArea、ExecutionActiveArea、ExecutionCompletedArea，侧重“実施（执行）”流程的状态展示与控制。
GC51125（DataInfo/PowerOnOff）：与电力开/关（Power On/Off）命令、单元数据封装相关。
数据流与交互实现要点
初始化：Provider 在初始化时读取画面定义与所需业务数据（从本地文件或后端接口），并构建控件树（initializeComponent()）。
用户操作：按钮/表格操作触发 Provider 方法（onXPressed），做输入校验、弹确认对话（SimpleDialogPanel），并调用业务 API（ComApi 或 DioManager 封装）进行下发。
后台事件：高频或异步的后台事件（如远端设备状态、执行结果）通过 Isolate 或事件总线分发到 Provider，Provider 更新本地状态并通知 UI（ChangeNotifier）。
打印导出：通过 GCPrintUtils 统一生成 CSV/字符串并交给 PowerAplUtil.printData() / 本地打印导出流程。
典型难点与工程应对
实时一致性：执行命令后需要在多处界面同步状态（表格、执行区、历史），解决方案是：事件总线 + Provider/ChangeNotifier，关键事件从后台 isolate 分发并统一处理。
安全与确认：停送电等控制命令为高风险操作，界面有多层确认（保存/安全作業手順書保存、事前連絡）与日志记录（OperationHistCapture）。
大量数据与性能：每天 200 条计划、多个表格页面并行显示，使用局部 Provider、避免全局 rebuild、关键渲染采用 CustomPainter/缓存以优化性能。
兼容旧数据与编码：文件使用 Shift_JIS，需要在文件读取层统一转换以避免显示/解析错误。
可复用性与维护：为减重复，GC00000 下抽象多个通用组件与工具（详见 GCPlnDtlArea / GCPreConArea / GCPrintUtils）。
如何阅读/定位具体实现（几条路径）
画面入口与 Provider：每个画面通常在 lib/gamen/c/<ID>/<ID>.dart 初始化对应 Provider（例 GC11121.dart）。Provider 实现细节在同目录下 *Provider.dart。
通用子区域：查看 GC00000 下的组件（例如 GCPlnDtlArea.dart、GCPreConArea.dart、GCPrintUtils.dart）。
后端/命令接口：ComApi.dart、DioManager.dart，以及 PowerAplUtil 封装常用 I/O 与打印。
总结（面试要点）
C 系画面是运维与控制的核心：负责作业计划、停送电控制、执行状态与前置联络，承载高风险操作，因此在 UI/交互上强调确认、日志与一致性。
实现手法：基于 Provider 管理局部状态、事件总线 + Isolate 做后台事件处理、使用通用子区域复用 UI、并通过工具类统一导出/打印与旧编码兼容。
若需深入某一画面（例如 GC11121 的执行流程或 GC21122 的执行状态同步），我可以继续：列出该目录下所有方法、事件处理器、网络调用点与数据变更流程，或绘制调用序列图。你需要哪一种深入输出？

## Sheet8
概念说明 — “作業計画”
“作業計画”是现场维护/保守/检查等需要事先计划并（可能）引起停送电、切换等高风险作业的记录。每条计划记录了：作业编号、所属线路、申请/监督部门与人员、预定的停/送电种类、区间、联络信息、分配的具体手顺（割付手順）、执行/中止状态、试送电/瞬停等风险标记，且可导出/打印与下发执行。
表格列解析（从左到右）
1. 编辑按钮 (最左小图标)
功能：点击进入该作業的编辑/详情窗口（由 onEditClick 回调触发）。需要可编辑时才可点。实现见 GC11121Table 的编辑图标逻辑。
2. 作業番号（No. 列）
数据源：PlnInf.plnNo，显示为文本格式 T001 / S001 / R001（函数 convertPlanNumberToString）。
含义：编号编码表示作业种类与序号（代码注释：1–100 为停、电类，1001–1100 为送电类等）。
3. 卓編集（TakuEdit）
数据源：PlnInf.modifid（若为 1 则显示“有”图标）。
含义：标记该计划是否经过“卓（表格）编辑/变更”。
4. 部署名／監督者（部门与监督者）
数据源与格式化：由 PlnInf.sinPst（申请部门）、PlnInf.mgrPst（监督部门）和 PlnInf.mgr（监督者）组合，格式化逻辑在 buName()。
含义：显示申请部门／（括号内）监督部门与监督者姓名。
5. 備考（标记）
判断规则：若 PlnInf.nte（備考数组）非空或 PlnInf.teiSouNte[0].cod > 0 则显示“有”标记（图标由 Biko）。
含义：该计划是否存在备注或停送电备注。
6. 件名（作業名）
数据源：PlnInf.plnNam。
含义：作业主题/标题（用户输入的作业说明）。
7. 区間（区段）
数据源：PlnInf.sctNam（或由 provider 提供的 sctNam），显示该计划影响的区间名称（如站区段）。
8. 8 个小图标格（计划停送电项）
数据源：PlnInf.prdTeiSou（数组）。表格实际显示顺序为 prdTeiSou[0], [1], [2], [3], [4], [5], [6], [8]（实现上跳过 index 7，见源码注释/实现）。
映射（参考 Enums.dart 的 Pts / PrdTeiSou）：每个小格代表某种“予定停送電”项，可能含义（常见顺序）：
index 0: 都直流（Pts.ptsTty） — 显示“止/確/送/記/空”图标
index 1: 直流（Pts.ptsTyo）
index 2: 信号（Pts.ptsSin）
index 3: 電灯（Pts.ptsDen）
index 4: 構内直流（Pts.ptsKty）
index 5: 構内電灯（Pts.ptsKdn）
index 6: 予備高圧（Pts.ptsYob）
index 8: TTC（Pts.ptsTtc，表格将其放在第8格）
显示符号来源：PrdTeiSou.get(...)（见 GCIconWidgetUtil），显示“止/確/送/記/无”等不同视觉标识。
说明：表格用紧凑图标一眼看出该作业在哪些电源/电压类目上有计划的停/确认/送电动作。
9. ポイント切替（SwtPoint）小格
数据源：PlnInf.swtPoi，映射到京A/京B/京C/京D/井A（SwtPoint.get），显示是否有点位切替操作以及切替位置。
10. 瞬停（SynTei）小格
数据源：PlnInf.synTei（0/1），若为 1 则显示“有”（瞬间停电风险存在）。
11. “停/送 件数” 宽列（201px）
数据源：PlnInf.asnTjn（割付手順，双列表），在表格显示为：停 X 件、送 Y 件，具体实现取 asnTjn[0].length（停的手順数）与 asnTjn[1].length（送的手順数）。
含义：该作业被分配的具体停/送手順数量，用于快速评估作业规模。
12. 試送電確認（ShiSouCnf）小格
数据源：PlnInf.shiSouCnf（0: 不要, 1: 未, 2: 済），通过 ShiSouCnf.get(...) 显示“有/試”等标识。
含义：是否需要/已经确认试送电。
13. 実施/中止（Exe）小格（最右）
数据源：PlnInf.exe（实现代码注释：0 未设置，1 无效/取消，2 实施，3 中止）。在 UI 中：2 显示 “〇” (白色)，3 显示 “×” (红色)。
含义：该计划当前的执行结果/状态（已实施/已中止/未设置等）。
其它 UI/行为要点
行选中与颜色：选中行高亮，交互会触发 provider 的 onDataClick，以展示右侧详情/明细区域（GCPlnDtlArea、GCPlnNteArea）。
打印/导出：整表或单项可通过 GCPrintUtils.printPln() 导出 CSV（会列出更多字段与详细时刻）。
数据来源与交互：这些字段来自后端或文件载入（PlnInf 实例），用户可新增/编辑/保存，执行/中止由界面与后端命令联动。